## Тех. спецификация
Приложение №2
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация
1 | Азопирам | 50 мл
2 | Вода очищенная | 200мл
3 | Вода очищенная | 400мл
4 | Дисоль | 200 мл
5 | Калия хлорид | 4% 200мл
6 | Натрия гидрокарбонат р-р | 4% 200мл
7 | Натрия хлорид | 10% 400 мл
8 | Новокаин | 0,5% 200 мл
9 | Пергидроль | раствор 33%
10 | Р-Р Рингера | 400 мл
11 | Р-Р Рингера | 200мл
12 | Фенолфталеинова проба | 1% 200 мл
13 | Формалин | 0.1
14 | Парафин П-2 | кг
15 | Раствор 43 | 200 мл
16 | Фурациллин | 400мл
17 | Оксибупрокаин капли глазные | Оксибупрокаин капли глазные 0,4 % 5 мл
18 | Аммиак | раствор для наружного применения 10 % 10 мл
19 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг
20 | Атропин | раствор для инъекций 1 мг/мл
21 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка 500 мг
22 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг
23 | Бриллиантовый зеленый | раствор 1 % 30 мл
24 | Водорода перекись | раствор 3 % 50 мл
25 | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1 % 10 г
26 | Дидрогестерон | таблетка 10 мг
27 | Допегит | таблетка 250мг
28 | Йод | раствор спиртовой 5 % 30 мл
29 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10 %, 10 мл
30 | Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот | раствор для инфузий 250 мл
31 | Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | раствор для инфузий 200 мл
32 | Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | раствор для инфузий 400 мл
33 | Нифедипин | таблетка 20 мг
34 | Пентаглобин | Раствор для внутривенного введения, 50 мл, №1
35 | Оксалин мазь | 0,25% 10г
36 | Тетрациклин | Мазь для наружного применения, 3 %, 15 г, №1
37 | Тиамин | раствор для инъекций 5 % 1 мл
38 | Парацетамол | суппозитории ректальные по 100мг
39 | Парацетамол | суппозитории ректальные по 250 мг
40 | Этанол | раствор 90 % 90 мл
41 | Этанол | раствор 70 % 50 мл
42 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), №5
43 | Пентоксифиллин | Раствор для инъекций, 2%, 5 мл, №5
44 | Фитоменадион (Амри-К) | Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл, №5
45 | Дигоксин гриндэкс | Таблетки, 0.25мг №50
46 | Скальпеь "био-ланцет" | №21
47 | Скальпеь "био-ланцет" | №22
48 | Скальпеь "био-ланцет" | №23
49 | Вата | нестерильные 100гр
50 | ВМС | ВМС
51 | Бинт стерильный 7х14 см | Бинт стерильный 7х14 см
52 | Бинт нестерильный 7х14 см | Бинт нестерильный 7х14 см
53 | Канюля в/в с катетером | G-24
54 | Канюля в/в с катетером | G-22
55 | Канюля в/в с катетером | G-20
56 | Канюля в/в с катетером | G-18
57 | Канюля в/в с катетером | G-16
58 | Канюля в/в с катетером | G-14
59 | Катетер носоглоточный | одноразовый кислородный 2-х ходовой носовой ПВХ детский
60 | Катетер носоглоточный | одноразовый кислородный 2-х ходовой носовой ПВХ взрослый
61 | Катетер Фолея 2-х ход | 18FR
62 | Катетер Фолея 2-х ход | 16FR
63 | Катетер Фолея 2-х ход | 22FR
64 | Катетер Фолея 2-х ход | 20FR
65 | Катетер Фолея 2-х ход | 14FR
66 | Марля | медицинская
67 | Мочаприемник | 2000 л
68 | Мешок Амбу | для детей
69 | Мешок Амбу | для взрослых
70 | Трубка трахеостомическая с манжетой | №3
71 | Трубка трахеостомическая с манжетой | №-3,5
72 | Трубка трахеостомическая с манжетой | №-4,5
73 | Трубка трахеостомическая с манжетой | №-8
74 | Трубка Эндотрахельная | №3
75 | Трубка Эндотрахельная | №3,5
76 | Трубка Эндотрахельная | №4
77 | Трубка Эндотрахельная | №4,5
78 | Трубка Эндотрахельная | №6
79 | Трубка Эндотрахельная | №7
80 | Трубка Эндотрахельная | №7,5
81 | Трубка Эндотрахельная | №8
82 | Трубка Эндотрахельная (без манжеты) | №4
83 | Шприц | 10 мл 3*х компонентные
84 | Шприц | 2 мл 3*х компонентные
85 | Шприц | 5 мл 3*х компонентные
86 | Шприц | 20 мл 3*х компонентные
87 | Шприц | 50 мл с игл 18Gx 1 1/2
88 | Шприц Жанэ | для промывания полостей 150мл (одноразовый)
89 | Набор для катетеризаций крупных сосудов | Эпидуралный набор малый (игла туохи G18, катетер с закрытом кончиком и 3 боковыми отверстиями и с направителем, шприц "утрата сопротивления" тантибактериальный фильтр адаптер)№3
90 | Набор для катетеризаций крупных сосудов | Эпидуралный набор малый (игла туохи G18, катетер с закрытом кончиком и 3 боковыми отверстиями и с направителем, шприц "утрата сопротивления" тантибактериальный фильтр адаптер)№4
91 | Набор для катетеризаций крупных сосудов | Эпидуралный набор малый (игла туохи G18, катетер с закрытом кончиком и 3 боковыми отверстиями и с направителем, шприц "утрата сопротивления" тантибактериальный фильтр адаптер)№5
92 | Набор для катетеризаций крупных сосудов | Эпидуралный набор малый (игла туохи G18, катетер с закрытом кончиком и 3 боковыми отверстиями и с направителем, шприц "утрата сопротивления" тантибактериальный фильтр адаптер)№6
93 | Набор для катетеризаций крупных сосудов | Эпидуралный набор малый (игла туохи G18, катетер с закрытом кончиком и 3 боковыми отверстиями и с направителем, шприц "утрата сопротивления" тантибактериальный фильтр адаптер)№7
94 | Клеенка подкладная | резинотканевая
95 | Комплект одноразовых клизм | обьем 2000мл
96 | Дезинфицирующие средства с моющим эффектом | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 4,5%, ЧАС - 8 %, ПАВ - 5 %, экстракт ромашки - 0,02 %, ингибитор коррозии, отдушка, кондиционер воды, краситель и воду питьевую деиоизированную рН средство (10,0 ±1,5) Высокоэффективное и экономичное дезинфицирующее средство с моющим эффектом
97 | Хлоросодержащее дезинфицирующее средство (банка 300 штук) | Натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты 93,0 ± 6,0. Количество активного хлора 65,0 ± 5,0 Ср. Масса таблетки 2,7 г. Дезинфекция поверхностей, предметов обстановки, мебели, санитарно - технического оборудования, белья, игрушек, обуви и пр. Обеззараживание медицинских отходов. Дезинфекция автомобильного санитарного и медицинского транспорта, изделий медицинского назначения, поверхностей "чаши" бассейнов.
98 | Антисептическое моющее средство (Жидкое мыло) | Антисептическое моющее средство (Жидкое мыло). 1л эйрлэис , антисептическое моющее средство, представляет собой готовое к применению бесцветное прозрачное вещество гелеобразной консистенции. Соответствует ГОСТ 31696-2012 Сочетает высокую антимикробную эффективность,успокаивает и увлажнят кожу,способствует ее регенерации,гипоаллергенный. Содержит: - хлоргексидинбиглюконат - 4 %; - лауреат сульфат натрия - 12%; - комплекс поверхностно-активных веществ -- 11 %; - растительный экстракт полыни -- 0,02%; - молочная кислота, кокомидопропиловый бетаин, отдушка. рН средства (5,0-8,0). Антибактерильная активность: - в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулѐза) и грамотрицательных бактерий, фунгицидной активностью в отношении дрожжебодобных грибов. Предназначено для: - мытье рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком. Гигиенической обработки рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПУ, в санпропускниках, сотрудников лабораторий, работников общественного питания, промышленных предприятий, в том числе пищевых, служащих коммунальных служб. Фасовка: 1л эйрлэис флаконы. Срок годности – 3 года. Имеется сертификат СТ-KZ.
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара ТО, Байдибек район, с.Шаян, ул Алжанова19. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

## Тех. спецификация (2)
Приложение №2
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация
1 | Спираль внутриматочная Biocooper модель Tcu-380A Ningbo Greetmed Medical Instruments Co | Спираль внутриматочная Biocooper модель Tcu-380A Ningbo Greetmed Medical Instruments Co
2 | Норэпинефрин (Карденор) раствор для инъекций 4 мг/4 мл | Норэпинефрин (Карденор) раствор для инъекций 4 мг/4 мл
3 | Допутамин (Доброкард) раствор для инфузий 250 мг/ 20 мл | Допутамин (Доброкард) раствор для инфузий 250 мг/ 20 мл
4 | Мизопростол,таблетки 0.2 мг №1 табл/Цзычжу Ресурс Фармасьютикал Ко., | Мизопростол,таблетки 0.2 мг №1 табл/Цзычжу Ресурс Фармасьютикал Ко.,
5 | Атропин сульфать 0,1 % 1,0 №1 | Атропин сульфать 0,1 % 1,0 №1
6 | Спинальная игла G22 SURUSPIN | Спинальная игла G22 SURUSPIN
7 | Мифепристон таблетка, 200 мг | Мифепристон таблетка, 200 мг
8 | Пробирка -вакутейнер (желтый) Гелем и активатор12*100 5 мл | Пробирка -вакутейнер (желтый) Гелем и активатор12*100 5 мл
9 | Пробирка вакуумная 3,6 мл Beelab с цитратом натрия 3,2% (голубая крышка) | Пробирка вакуумная 3,6 мл Beelab с цитратом натрия 3,2% (голубая крышка)
10 | Повидон-Йод раствор для наружного применения 1%,1000мл | Повидон-Йод раствор для наружного применения 1%,1000мл
11 | Повидон-Йод раствор для наружного применения 1%,100 мл | Повидон-Йод раствор для наружного применения 1%,100 мл
12 | Парацетамол 500мг | Парацетамол 500мг
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Поставщик гарантирует, что 1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); Место поставки товара ТО, Байдибек район, с.Шаян, ул Алжанова19. Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.